## Planilha de Orcamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO | [6 empty] | DATA: | 23/09/2025
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-CE 10/2023 - EDUCAÇÃO-SP, EMOP, ORSE, SICRO, SUDECAP, SICOR MG CENTRAL 04/2025 - SIURB 01/2025 - CDHU/OBRAS-SP, SINAPI 05/2025 - NÃO DESONERADA |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  |  | ISS = | 5% | BDI= | 24.67%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3083.36
1.1 | SICOR-MG | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UN | 1 | 2473.22 | 3083.36 | 3083.36
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27617.19
2.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 22152.23 | 27617.19 | 27617.19
3 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 12359.32
3.1 | SICOR-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1156.19 | 1441.42 | 1441.42
3.2 | SICOR-MG | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 794.83 | 990.91 | 3963.64
3.3 | SICOR-MG | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSP. EM CAMINHÃO CARROCERIA C/ GUINDAUTO(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1658.12 | 2067.18 | 2067.18
3.4 | SICOR-MG | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 980 | 1221.77 | 4887.08
4 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO |  |  |  |  | 364968.95
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 19318.15
4.1.1 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - BOTA FORA DO MATERIAL | M3 | 194.71 | 18.45 | 23 | 4478.33
4.1.2 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO DO MURO DE CONTENÇÃO | M³ | 16.74 | 18.45 | 23 | 385.02
4.1.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020 | M³xKM | 1721.97 | 2.51 | 3.13 | 5389.77
4.1.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 57.33 | 89.55 | 111.64 | 6400.32
4.1.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 16.74 | 28.28 | 35.26 | 590.25
4.1.6 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M² | 2330.85 | 0.71 | 0.89 | 2074.46
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 3322.42
4.2.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 169.5 | 15.23 | 18.99 | 3218.81
4.2.2 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 9 | 8.84 | 11.02 | 99.18
4.2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 1.9 | 1.87 | 2.33 | 4.43
4.3 |  |  | MURETAS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 342328.38
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | MURETA/ENCHIMENTO EM CONCRETO CICLÓPICO, ESP. DE 15CM, ALTURA MÉDIA IGUAL A 0,4 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, CONCRETAGEM, CHAPISCO E RECOBO (ESP.=25MM). (SOB CERCA NYLOFOR EXISTENTE) | M | 108.17 | 179.75 | 224.09 | 24239.82
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ESPESSURA ACABADA DE 20CM, ALTURA DE 40CM, BLOCO DE 15CM, COM BASE EM CONCRETO CICLÓPICO 20X20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO (ESP.=25MM) | M | 40.61 | 198.04 | 246.9 | 10026.61
4.3.3 | SICOR-MG | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 122.64 | 53.55 | 66.76 | 8187.45
4.3.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 457.68 | 64.36 | 80.24 | 36724.24
4.3.5 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 178.18 | 115.1 | 143.5 | 25568.83
4.3.6 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1854.63 | 92.56 | 115.39 | 214005.76
4.3.7 | SEINFRA | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 3.36 | 630.91 | 786.56 | 2642.84
4.3.8 | ORSE | 13778 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | M | 40.61 | 413.46 | 515.46 | 20932.83
5 |  |  | ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA |  |  |  |  | 115287.38
5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CONVÍVIO |  |  |  |  | 101841
5.1.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UN | 26 | 218.49 | 272.39 | 7082.14
5.1.2 | ORSE | 13202 | LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FP>0,95, COM VIDRO REF C/TOMADA 7 PINOS(TELEGESTÃO), POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M. | UN | 25 | 2575.28 | 3210.6 | 80265
5.1.3 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 18.59 | 77.29 | 96.36 | 1791.33
5.1.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 18.59 | 48.38 | 60.32 | 1121.35
5.1.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | M | 309.74 | 5.22 | 6.51 | 2016.41
5.1.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | CABO DE ALUMÍNIO (4X25MM² - PRETO/ CINZA/ VERMELHO / AZUL OU VERDE) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 309.74 | 24.77 | 30.88 | 9564.77
5.2 |  |  | PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULOS |  |  |  |  | 783.95
5.2.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UN | 1 | 218.49 | 272.39 | 272.39
5.2.2 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.93 | 77.29 | 96.36 | 185.97
5.2.3 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 1.93 | 48.38 | 60.32 | 116.42
5.2.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | M | 32.13 | 5.22 | 6.51 | 209.17
5.3 |  |  | PONTO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 12662.43
5.3.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 32.13 | 77.29 | 96.36 | 3096.05
5.3.2 | SICOR-MG | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32.13 | 22.65 | 28.24 | 907.35
5.3.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN | 32.13 | 167.79 | 209.18 | 6720.95
5.3.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 32.13 | 48.38 | 60.32 | 1938.08
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 8213.47
6.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M² | 298.04 | 16.11 | 20.08 | 5984.64
6.2 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.066 | ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA | UN | 13 | 54.12 | 67.47 | 877.11
6.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-012 | ARBUSTO H=0.60 A 0.80M - AMETISTA | UN | 19 | 53.86 | 67.15 | 1275.85
6.4 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.316 | ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M | UN | 1 | 60.86 | 75.87 | 75.87
7 |  |  | EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS |  |  |  |  | 97562.68
7.1 | SUDECAP | 18.76.03 | COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA - CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS | UN | 10 | 725.71 | 904.74 | 9047.4
7.2 | OBRAS-SP | 34.20.384 | BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", SEM EMENDAS, MEDIDAS DE 82CM ALTURA E 78CM LARGURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO | UN | 24 | 580.64 | 723.88 | 17373.12
7.3 | ORSE | 2411 | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA | UN | 23 | 1100 | 1371.37 | 31541.51
7.4 | EMOP | 09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 1932.28 | 2408.97 | 9635.88
7.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | BARRA DE SALTO COM APOIO EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALÍPTO TRATADO, D=20CM, E BARRA DE AÇO GALVANIZADA DE 1,20M DE COMPRIMENTO. | UN | 6 | 224.27 | 279.6 | 1677.6
7.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | RAMPA PARA CÃES EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM. PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4036.95 | 5032.87 | 5032.87
7.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-009 | PASSARELA PET EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM E PATAMAR COM ASSOALHO DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,00X1,00X1,00M (LARG. X COMP. X ALT.). PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE EM CONCRETO 20 MPA, COM DIMENSÕES 0,3X0,3X0,3M (LARG. X COMP. X ALT.).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5138.09 | 6405.66 | 6405.66
7.8 | SIURB | 18014041 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 8454.15 | 10539.79 | 10539.79
7.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-010 | TÚNEL PARA CÃES, COM TAMBOR PLÁSTICO DUPLO (VERDE OU AZUL), COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 1,70M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | M | 1 | 3486.76 | 4346.94 | 4346.94
7.10 | COMPOSIÇÃO | CPU-011 | ARGOLA DE SALTO DE MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, APARELHADA, IMUNIZADA E ENVERNIZADA, COM 2,0M DE LARGURA E 1,55M DE ALTURA. PILAR E VIGA COM DIMENSÕES 10X10CM, APARELHADA, COM QUINAS BAULADAS. ARGOLA EM TUBO DE AÇO GALNANIZADO, DI=50MM E ESP.=3,00MM, FIXADA COM CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO, ESP.= 6,0MM, COM PINTURA ESMALTE FUNDO ANTICORROSIVO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO DE FUNDAÇÕES. | UN | 1 | 1573.68 | 1961.91 | 1961.91
8 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 18279.62
8.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 28.99 | 77.29 | 96.36 | 2793.48
8.2 | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M² | 119.74 | 11.35 | 14.15 | 1694.32
8.3 | SICOR-MG | ED-49541 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASS | M3 | 28.99 | 263.57 | 328.59 | 9525.82
8.4 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 13.85 | 63.3 | 78.92 | 1093.04
8.5 | SICOR-MG | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 2 | 503.64 | 627.89 | 1255.78
8.6 | SICOR-MG | ED-14746 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 3.85 | 399.43 | 497.97 | 1917.18
TOTAL GERAL DA OBRA : | [7 empty] | 647371.97
.
49.378/D
| Eng. Civil Dilermando de Aranda Lima |  |  |  |  | CREA MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## BDI (Material) (hidden)
0
DEMONSTRATIVO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
BDI MATERIAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.42% | CD
LUCRO | L | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.75% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | (S + R) | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.53% | CD
RISCO | R | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 3.65% | PV
ISS | ISS | 0% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS |  | PV
FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
CÁLCULO DO BDI | BDI = | 10.71% | 14.9%
96.35%
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS
INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%
204.411/D
ENG. CIVIL JOÃO PAULO SILVA RODRIGUES |  |  | CREA-MG

## Plan1 (hidden)
10
41.28 | 93 |  | 6.87 |  | 35.5
| 70.66 | 76.79 | 11.13 |  | 115 |  | 2
| 14.91 | 103.8 | 5.37 |  | 115.5 | 10920 | 2
| 31.43 | 143.13 | 8.48 |  |  | 890 | 2
| 33.64 | 122.43 | 8.63 |  |  | 740 | 1
| 32 | 88.13 | 23.36 |  | 266 | 590 | 4
| 103.61 | 65.04 |  |  | 87.02 |  | 35
|  |  | 25.7 | 6.4 | 52.55 |  | 15
| 85.46 |  | 22.08 |  |  |  | 21
92